## Tabelle1
Name | Grid | Type | Terminal | Terminal | Zone | Area | Out of Service | Model | Technology | Par.no. | Pan.no. | App.Pow. | Pow.Fact. | Model | Latitude | Longitude | Time Zone (Offset) | Mounting System | Orientation Angle | Tilt Angle | Efficiency Factor | N-Connection | Neutral | Neutral | Resistance, r0 | Reactance, x0
|  | TypPvpanel | Substation | [8 empty] | kVA |  |  | deg | deg |  |  | deg | deg | % |  | Substation |  | p.u. | p.u.
PVsys1 | LV_Grid |  |  | 645 |  |  | 0 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys10 | LV_Grid |  |  | 1022 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys100 | LV_Grid |  |  | 1906 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys101 | LV_Grid |  |  | 448 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys102 | LV_Grid |  |  | 939 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys103 | LV_Grid |  |  | 1161 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys104 | LV_Grid |  |  | 447 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys105 | LV_Grid |  |  | 167 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys106 | LV_Grid |  |  | 1303 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys107 | LV_Grid |  |  | 2090 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys108 | LV_Grid |  |  | 1793 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys109 | LV_Grid |  |  | 2130 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys11 | LV_Grid |  |  | 468 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys110 | LV_Grid |  |  | 2065 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys111 | LV_Grid |  |  | 1918 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys112 | LV_Grid |  |  | 1544 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys113 | LV_Grid |  |  | 1792 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys114 | LV_Grid |  |  | 1438 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys115 | LV_Grid |  |  | 302 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys116 | LV_Grid |  |  | 708 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys117 | LV_Grid |  |  | 2116 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys118 | LV_Grid |  |  | 1506 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys119 | LV_Grid |  |  | 1078 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys12 | LV_Grid |  |  | 522 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys120 | LV_Grid |  |  | 1455 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys121 | LV_Grid |  |  | 1859 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys122 | LV_Grid |  |  | 1494 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys123 | LV_Grid |  |  | 1688 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys124 | LV_Grid |  |  | 1732 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys125 | LV_Grid |  |  | 2129 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys126 | LV_Grid |  |  | 1304 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys127 | LV_Grid |  |  | 492 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys128 | LV_Grid |  |  | 591 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys129 | LV_Grid |  |  | 484 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys13 | LV_Grid |  |  | 75 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys130 | LV_Grid |  |  | 397 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys14 | LV_Grid |  |  | 411 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys15 | LV_Grid |  |  | 288 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys16 | LV_Grid |  |  | 748 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys17 | LV_Grid |  |  | 1985 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys18 | LV_Grid |  |  | 246 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys19 | LV_Grid |  |  | 1519 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys2 | LV_Grid |  |  | 1313 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys20 | LV_Grid |  |  | 74 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys21 | LV_Grid |  |  | 1172 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys22 | LV_Grid |  |  | 2126 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys23 | LV_Grid |  |  | 280 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys24 | LV_Grid |  |  | 1579 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys25 | LV_Grid |  |  | 1557 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys26 | LV_Grid |  |  | 1912 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys27 | LV_Grid |  |  | 294 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys28 | LV_Grid |  |  | 414 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys29 | LV_Grid |  |  | 1150 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys3 | LV_Grid |  |  | 1618 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys30 | LV_Grid |  |  | 1478 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys31 | LV_Grid |  |  | 248 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys32 | LV_Grid |  |  | 249 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys33 | LV_Grid |  |  | 1300 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys34 | LV_Grid |  |  | 1769 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys35 | LV_Grid |  |  | 1212 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys36 | LV_Grid |  |  | 1636 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys37 | LV_Grid |  |  | 831 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys38 | LV_Grid |  |  | 1230 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys39 | LV_Grid |  |  | 1144 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys4 | LV_Grid |  |  | 53 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys40 | LV_Grid |  |  | 1050 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys41 | LV_Grid |  |  | 1844 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys42 | LV_Grid |  |  | 1869 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys43 | LV_Grid |  |  | 679 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys44 | LV_Grid |  |  | 2128 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys45 | LV_Grid |  |  | 1931 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys46 | LV_Grid |  |  | 206 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys47 | LV_Grid |  |  | 1550 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys48 | LV_Grid |  |  | 1572 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys49 | LV_Grid |  |  | 889 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys5 | LV_Grid |  |  | 854 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys50 | LV_Grid |  |  | 802 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys51 | LV_Grid |  |  | 622 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys52 | LV_Grid |  |  | 1479 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys53 | LV_Grid |  |  | 1617 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys54 | LV_Grid |  |  | 292 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys55 | LV_Grid |  |  | 886 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys56 | LV_Grid |  |  | 1000 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys57 | LV_Grid |  |  | 416 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys58 | LV_Grid |  |  | 2008 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys59 | LV_Grid |  |  | 1841 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys6 | LV_Grid |  |  | 32 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys60 | LV_Grid |  |  | 989 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys61 | LV_Grid |  |  | 52 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys62 | LV_Grid |  |  | 190 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys63 | LV_Grid |  |  | 358 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys64 | LV_Grid |  |  | 1147 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys65 | LV_Grid |  |  | 2043 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys66 | LV_Grid |  |  | 2047 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys67 | LV_Grid |  |  | 554 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys68 | LV_Grid |  |  | 1207 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys69 | LV_Grid |  |  | 833 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys7 | LV_Grid |  |  | 2010 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys70 | LV_Grid |  |  | 311 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys71 | LV_Grid |  |  | 1932 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys72 | LV_Grid |  |  | 1264 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys73 | LV_Grid |  |  | 527 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys74 | LV_Grid |  |  | 1752 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys75 | LV_Grid |  |  | 247 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys76 | LV_Grid |  |  | 783 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys77 | LV_Grid |  |  | 1567 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys78 | LV_Grid |  |  | 184 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys79 | LV_Grid |  |  | 473 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys8 | LV_Grid |  |  | 1849 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys80 | LV_Grid |  |  | 590 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys81 | LV_Grid |  |  | 1194 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys82 | LV_Grid |  |  | 1216 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys83 | LV_Grid |  |  | 303 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys84 | LV_Grid |  |  | 960 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys85 | LV_Grid |  |  | 2015 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys86 | LV_Grid |  |  | 2136 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys87 | LV_Grid |  |  | 692 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys88 | LV_Grid |  |  | 61 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys89 | LV_Grid |  |  | 1277 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys9 | LV_Grid |  |  | 816 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys90 | LV_Grid |  |  | 520 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys91 | LV_Grid |  |  | 1408 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys92 | LV_Grid |  |  | 945 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys93 | LV_Grid |  |  | 1786 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys94 | LV_Grid |  |  | 174 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys95 | LV_Grid |  |  | 366 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys96 | LV_Grid |  |  | 1163 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys97 | LV_Grid |  |  | 1091 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys98 | LV_Grid |  |  | 2091 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1
PVsys99 | LV_Grid |  |  | 1085 |  |  | 1 | Active Power Input | 1PH PH-N | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | p0100 | 0 | 0 | 30 | 95 | At terminal (ABC-N) |  |  | 0 | 0.1