## STATIC-R4
www.hoseinzadeh.net |  |  | وبسایت:
https://telegram.me/hoseinzadehasl |  |  | کانال:
ویرایش چهار
ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 11.25
درجه اهمیت سازه | I=1 |  | 1 |  | Ss | 1.09
ضریب A | A=0.3 |  | 0.3 |  | S1 | 0.63 | 0.042
نوع زمین | III |  |  |  | site class | D |  |  |  | Fa= | 1.064
| زلزله راستای X | زلزله راستای Y | [6 empty] | Ss=.25 | Ss=.5 | Ss=.75 | Ss=1 | Ss=1.25
سیستم سازه | بادبند همگرا | بادبند همگرا | [6 empty] | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1
Ru= | 3.5 | 3.5 |  |  | SMS=Fa*Ss= | 1.1598
سازه میانقاب دارد؟ | خیر | خیر | 1 | 1 | SM1=Fv*S1 | 1.071 |  |  |  | FV= | 1.7
زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | Sds=2/3*Sms | 0.77317 |  | S1=0.1 | S1=0.2 | S1=0.3 | S1=0.4 | S1=0.5 | S1=0.6
T= (تجربی) | 0.30714 | 0.30714 |  |  | sd1=2/3*sm1 | 0.714 |  | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7
T=(1.25تجربی) | 0.38392 | 0.38392 |  |  | c= | 0.22091
T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.38392 | 0.38392
T0= | 0.15 | 0.15
Ts= | 0.7 | 0.7
S0= | 1.1 | 1.1
S= | 1.75 | 1.75
N=1= | 1 | 1 | 1 | 1
B1=1+S= | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
B=B1*N= | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
C-min=0.12*A*I= | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
C=A.B.I/R= | 0.23571 | 0.23571
k=1= | 1 | 1
CDRIFT= | 0.23571 | 0.23571
KDRIFT= | 1 | 1

## SPEC-R4
www.hoseinzadeh.net |  |  | Period (Sec) | B | Period (Sec) | AB
ویرایش چهار |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.35
ضریب A | A=0.35 |  | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 0.455
نوع زمین | II | #REF! | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 0.56
T0= | 0.1 | 0.35 | 0.06 | 1.9 | 0.06 | 0.665
Ts= | 0.5 |  | 0.08 | 2.2 | 0.08 | 0.77
S0= | 1 |  | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.875
S= | 1.5 |  | 0.12 | 2.5 | 0.12 | 0.875
|  |  | 0.14 | 2.5 | 0.14 | 0.875
|  |  | 0.16 | 2.5 | 0.16 | 0.875
|  |  | 0.18 | 2.5 | 0.18 | 0.875
|  |  | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.875
|  |  | 0.22 | 2.5 | 0.22 | 0.875
|  |  | 0.24 | 2.5 | 0.24 | 0.875
|  |  | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 0.875
|  |  | 0.28 | 2.5 | 0.28 | 0.875
|  |  | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.875
|  |  | 0.32 | 2.5 | 0.32 | 0.875
|  |  | 0.34 | 2.5 | 0.34 | 0.875
|  |  | 0.36 | 2.5 | 0.36 | 0.875
|  |  | 0.38 | 2.5 | 0.38 | 0.875
|  |  | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.875
|  |  | 0.42 | 2.5 | 0.42 | 0.875
|  |  | 0.44 | 2.5 | 0.44 | 0.875
|  |  | 0.46 | 2.5 | 0.46 | 0.875
|  |  | 0.48 | 2.5 | 0.48 | 0.875
|  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.875
|  |  | 0.52 | 2.4135 | 0.52 | 0.84471
|  |  | 0.54 | 2.3333 | 0.54 | 0.81667
|  |  | 0.56 | 2.2589 | 0.56 | 0.79063
|  |  | 0.58 | 2.1897 | 0.58 | 0.76638
|  |  | 0.6 | 2.125 | 0.6 | 0.74375
|  |  | 0.62 | 2.0645 | 0.62 | 0.72258
|  |  | 0.64 | 2.0078 | 0.64 | 0.70273
|  |  | 0.66 | 1.9545 | 0.66 | 0.68409
|  |  | 0.68 | 1.9044 | 0.68 | 0.66654
|  |  | 0.7 | 1.8571 | 0.7 | 0.65
|  |  | 0.72 | 1.8125 | 0.72 | 0.63438
|  |  | 0.74 | 1.7703 | 0.74 | 0.61959
|  |  | 0.76 | 1.7303 | 0.76 | 0.60559
|  |  | 0.78 | 1.6923 | 0.78 | 0.59231
|  |  | 0.8 | 1.6562 | 0.8 | 0.57969
|  |  | 0.82 | 1.622 | 0.82 | 0.56768
|  |  | 0.84 | 1.5893 | 0.84 | 0.55625
|  |  | 0.86 | 1.5581 | 0.86 | 0.54535
|  |  | 0.88 | 1.5284 | 0.88 | 0.53494
|  |  | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.525
|  |  | 0.92 | 1.4728 | 0.92 | 0.51549
|  |  | 0.94 | 1.4468 | 0.94 | 0.50638
|  |  | 0.96 | 1.4219 | 0.96 | 0.49766
|  |  | 0.98 | 1.398 | 0.98 | 0.48929
|  |  | 1 | 1.375 | 1 | 0.48125
|  |  | 1.02 | 1.3529 | 1.02 | 0.47353
|  |  | 1.04 | 1.3317 | 1.04 | 0.46611
|  |  | 1.06 | 1.3113 | 1.06 | 0.45896
|  |  | 1.08 | 1.2917 | 1.08 | 0.45208
|  |  | 1.1 | 1.2727 | 1.1 | 0.44545
|  |  | 1.12 | 1.2545 | 1.12 | 0.43906
|  |  | 1.14 | 1.2368 | 1.14 | 0.43289
|  |  | 1.16 | 1.2198 | 1.16 | 0.42694
|  |  | 1.18 | 1.2034 | 1.18 | 0.42119
|  |  | 1.2 | 1.1875 | 1.2 | 0.41563
|  |  | 1.22 | 1.1721 | 1.22 | 0.41025
|  |  | 1.24 | 1.1573 | 1.24 | 0.40504
|  |  | 1.26 | 1.1429 | 1.26 | 0.4
|  |  | 1.28 | 1.1289 | 1.28 | 0.39512
|  |  | 1.3 | 1.1154 | 1.3 | 0.39038
|  |  | 1.32 | 1.1023 | 1.32 | 0.3858
|  |  | 1.34 | 1.0896 | 1.34 | 0.38134
|  |  | 1.36 | 1.0772 | 1.36 | 0.37702
|  |  | 1.38 | 1.0652 | 1.38 | 0.37283
|  |  | 1.4 | 1.0536 | 1.4 | 0.36875
|  |  | 1.42 | 1.0423 | 1.42 | 0.36479
|  |  | 1.44 | 1.0312 | 1.44 | 0.36094
|  |  | 1.46 | 1.0205 | 1.46 | 0.35719
|  |  | 1.48 | 1.0101 | 1.48 | 0.35355
|  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.35
|  |  | 1.52 | 0.99013 | 1.52 | 0.34655
|  |  | 1.54 | 0.98052 | 1.54 | 0.34318
|  |  | 1.56 | 0.97115 | 1.56 | 0.3399
|  |  | 1.58 | 0.96203 | 1.58 | 0.33671
|  |  | 1.6 | 0.95312 | 1.6 | 0.33359
|  |  | 1.62 | 0.94444 | 1.62 | 0.33056
|  |  | 1.64 | 0.93598 | 1.64 | 0.32759
|  |  | 1.66 | 0.92771 | 1.66 | 0.3247
|  |  | 1.68 | 0.91964 | 1.68 | 0.32188
|  |  | 1.7 | 0.91176 | 1.7 | 0.31912
|  |  | 1.72 | 0.90407 | 1.72 | 0.31642
|  |  | 1.74 | 0.89655 | 1.74 | 0.31379
|  |  | 1.76 | 0.8892 | 1.76 | 0.31122
|  |  | 1.78 | 0.88202 | 1.78 | 0.30871
|  |  | 1.8 | 0.875 | 1.8 | 0.30625
|  |  | 1.82 | 0.86813 | 1.82 | 0.30385
|  |  | 1.84 | 0.86141 | 1.84 | 0.30149
|  |  | 1.86 | 0.85484 | 1.86 | 0.29919
|  |  | 1.88 | 0.8484 | 1.88 | 0.29694
|  |  | 1.9 | 0.84211 | 1.9 | 0.29474
|  |  | 1.92 | 0.83594 | 1.92 | 0.29258
|  |  | 1.94 | 0.8299 | 1.94 | 0.29046
|  |  | 1.96 | 0.82398 | 1.96 | 0.28839
|  |  | 1.98 | 0.81818 | 1.98 | 0.28636
|  |  | 2 | 0.8125 | 2 | 0.28437
|  |  | 2.02 | 0.80693 | 2.02 | 0.28243
|  |  | 2.04 | 0.80147 | 2.04 | 0.28051
|  |  | 2.06 | 0.79612 | 2.06 | 0.27864
|  |  | 2.08 | 0.79087 | 2.08 | 0.2768
|  |  | 2.1 | 0.78571 | 2.1 | 0.275
|  |  | 2.12 | 0.78066 | 2.12 | 0.27323
|  |  | 2.14 | 0.7757 | 2.14 | 0.2715
|  |  | 2.16 | 0.77083 | 2.16 | 0.26979
|  |  | 2.18 | 0.76606 | 2.18 | 0.26812
|  |  | 2.2 | 0.76136 | 2.2 | 0.26648
|  |  | 2.22 | 0.75676 | 2.22 | 0.26486
|  |  | 2.24 | 0.75223 | 2.24 | 0.26328
|  |  | 2.26 | 0.74779 | 2.26 | 0.26173
|  |  | 2.28 | 0.74342 | 2.28 | 0.2602
|  |  | 2.3 | 0.73913 | 2.3 | 0.2587
|  |  | 2.32 | 0.73491 | 2.32 | 0.25722
|  |  | 2.34 | 0.73077 | 2.34 | 0.25577
|  |  | 2.36 | 0.72669 | 2.36 | 0.25434
|  |  | 2.38 | 0.72269 | 2.38 | 0.25294
|  |  | 2.4 | 0.71875 | 2.4 | 0.25156
|  |  | 2.42 | 0.71488 | 2.42 | 0.25021
|  |  | 2.44 | 0.71107 | 2.44 | 0.24887
|  |  | 2.46 | 0.70732 | 2.46 | 0.24756
|  |  | 2.48 | 0.70363 | 2.48 | 0.24627
|  |  | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.245
|  |  | 2.52 | 0.69643 | 2.52 | 0.24375
|  |  | 2.54 | 0.69291 | 2.54 | 0.24252
|  |  | 2.56 | 0.68945 | 2.56 | 0.24131
|  |  | 2.58 | 0.68605 | 2.58 | 0.24012
|  |  | 2.6 | 0.68269 | 2.6 | 0.23894
|  |  | 2.62 | 0.67939 | 2.62 | 0.23779
|  |  | 2.64 | 0.67614 | 2.64 | 0.23665
|  |  | 2.66 | 0.67293 | 2.66 | 0.23553
|  |  | 2.68 | 0.66978 | 2.68 | 0.23442
|  |  | 2.7 | 0.66667 | 2.7 | 0.23333
|  |  | 2.72 | 0.6636 | 2.72 | 0.23226
|  |  | 2.74 | 0.66058 | 2.74 | 0.2312
|  |  | 2.76 | 0.65761 | 2.76 | 0.23016
|  |  | 2.78 | 0.65468 | 2.78 | 0.22914
|  |  | 2.8 | 0.65179 | 2.8 | 0.22812
|  |  | 2.82 | 0.64894 | 2.82 | 0.22713
|  |  | 2.84 | 0.64613 | 2.84 | 0.22614
|  |  | 2.86 | 0.64336 | 2.86 | 0.22517
|  |  | 2.88 | 0.64062 | 2.88 | 0.22422
|  |  | 2.9 | 0.63793 | 2.9 | 0.22328
|  |  | 2.92 | 0.63527 | 2.92 | 0.22235
|  |  | 2.94 | 0.63265 | 2.94 | 0.22143
|  |  | 2.96 | 0.63007 | 2.96 | 0.22052
|  |  | 2.98 | 0.62752 | 2.98 | 0.21963
|  |  | 3 | 0.625 | 3 | 0.21875
|  |  | 3.02 | 0.62252 | 3.02 | 0.21788
|  |  | 3.04 | 0.62007 | 3.04 | 0.21702
|  |  | 3.06 | 0.61765 | 3.06 | 0.21618
|  |  | 3.08 | 0.61526 | 3.08 | 0.21534
|  |  | 3.1 | 0.6129 | 3.1 | 0.21452
|  |  | 3.12 | 0.61058 | 3.12 | 0.2137
|  |  | 3.14 | 0.60828 | 3.14 | 0.2129
|  |  | 3.16 | 0.60601 | 3.16 | 0.2121
|  |  | 3.18 | 0.60377 | 3.18 | 0.21132
|  |  | 3.2 | 0.60156 | 3.2 | 0.21055
|  |  | 3.22 | 0.59938 | 3.22 | 0.20978
|  |  | 3.24 | 0.59722 | 3.24 | 0.20903
|  |  | 3.26 | 0.59509 | 3.26 | 0.20828
|  |  | 3.28 | 0.59299 | 3.28 | 0.20755
|  |  | 3.3 | 0.59091 | 3.3 | 0.20682
|  |  | 3.32 | 0.58886 | 3.32 | 0.2061
|  |  | 3.34 | 0.58683 | 3.34 | 0.20539
|  |  | 3.36 | 0.58482 | 3.36 | 0.20469
|  |  | 3.38 | 0.58284 | 3.38 | 0.20399
|  |  | 3.4 | 0.58088 | 3.4 | 0.20331
|  |  | 3.42 | 0.57895 | 3.42 | 0.20263
|  |  | 3.44 | 0.57703 | 3.44 | 0.20196
|  |  | 3.46 | 0.57514 | 3.46 | 0.2013
|  |  | 3.48 | 0.57328 | 3.48 | 0.20065
|  |  | 3.5 | 0.57143 | 3.5 | 0.2
|  |  | 3.52 | 0.5696 | 3.52 | 0.19936
|  |  | 3.54 | 0.5678 | 3.54 | 0.19873
|  |  | 3.56 | 0.56601 | 3.56 | 0.1981
|  |  | 3.58 | 0.56425 | 3.58 | 0.19749
|  |  | 3.6 | 0.5625 | 3.6 | 0.19687
|  |  | 3.62 | 0.56077 | 3.62 | 0.19627
|  |  | 3.64 | 0.55907 | 3.64 | 0.19567
|  |  | 3.66 | 0.55738 | 3.66 | 0.19508
|  |  | 3.68 | 0.55571 | 3.68 | 0.1945
|  |  | 3.7 | 0.55405 | 3.7 | 0.19392
|  |  | 3.72 | 0.55242 | 3.72 | 0.19335
|  |  | 3.74 | 0.5508 | 3.74 | 0.19278
|  |  | 3.76 | 0.5492 | 3.76 | 0.19222
|  |  | 3.78 | 0.54762 | 3.78 | 0.19167
|  |  | 3.8 | 0.54605 | 3.8 | 0.19112
|  |  | 3.82 | 0.5445 | 3.82 | 0.19058
|  |  | 3.84 | 0.54297 | 3.84 | 0.19004
|  |  | 3.86 | 0.54145 | 3.86 | 0.18951
|  |  | 3.88 | 0.53995 | 3.88 | 0.18898
|  |  | 3.9 | 0.53846 | 3.9 | 0.18846
|  |  | 3.92 | 0.53699 | 3.92 | 0.18795
|  |  | 3.94 | 0.53553 | 3.94 | 0.18744
|  |  | 3.96 | 0.53409 | 3.96 | 0.18693
|  |  | 3.98 | 0.53266 | 3.98 | 0.18643
|  |  | 4 | 0.53125 | 4 | 0.18594
|  |  | 4.02 | 0.52861 | 4.02 | 0.18501
|  |  | 4.04 | 0.52599 | 4.04 | 0.1841
|  |  | 4.06 | 0.5234 | 4.06 | 0.18319
|  |  | 4.08 | 0.52083 | 4.08 | 0.18229
|  |  | 4.1 | 0.51829 | 4.1 | 0.1814
|  |  | 4.12 | 0.51578 | 4.12 | 0.18052
|  |  | 4.14 | 0.51329 | 4.14 | 0.17965
|  |  | 4.16 | 0.51082 | 4.16 | 0.17879
|  |  | 4.18 | 0.50837 | 4.18 | 0.17793
|  |  | 4.2 | 0.50595 | 4.2 | 0.17708
|  |  | 4.22 | 0.50355 | 4.22 | 0.17624
|  |  | 4.24 | 0.50118 | 4.24 | 0.17541
|  |  | 4.26 | 0.49883 | 4.26 | 0.17459
|  |  | 4.28 | 0.4965 | 4.28 | 0.17377
|  |  | 4.3 | 0.49419 | 4.3 | 0.17297
|  |  | 4.32 | 0.4919 | 4.32 | 0.17216
|  |  | 4.34 | 0.48963 | 4.34 | 0.17137
|  |  | 4.36 | 0.48739 | 4.36 | 0.17058
|  |  | 4.38 | 0.48516 | 4.38 | 0.16981
|  |  | 4.4 | 0.48295 | 4.4 | 0.16903
|  |  | 4.42 | 0.48077 | 4.42 | 0.16827
|  |  | 4.44 | 0.4786 | 4.44 | 0.16751
|  |  | 4.46 | 0.47646 | 4.46 | 0.16676
|  |  | 4.48 | 0.47433 | 4.48 | 0.16602
|  |  | 4.5 | 0.47222 | 4.5 | 0.16528
|  |  | 4.52 | 0.47013 | 4.52 | 0.16455
|  |  | 4.54 | 0.46806 | 4.54 | 0.16382
|  |  | 4.56 | 0.46601 | 4.56 | 0.1631
|  |  | 4.58 | 0.46397 | 4.58 | 0.16239
|  |  | 4.6 | 0.46196 | 4.6 | 0.16168
|  |  | 4.62 | 0.45996 | 4.62 | 0.16098
|  |  | 4.64 | 0.45797 | 4.64 | 0.16029
|  |  | 4.66 | 0.45601 | 4.66 | 0.1596
|  |  | 4.68 | 0.45406 | 4.68 | 0.15892
|  |  | 4.7 | 0.45213 | 4.7 | 0.15824
|  |  | 4.72 | 0.45021 | 4.72 | 0.15757
|  |  | 4.74 | 0.44831 | 4.74 | 0.15691
|  |  | 4.76 | 0.44643 | 4.76 | 0.15625
|  |  | 4.78 | 0.44456 | 4.78 | 0.1556
|  |  | 4.8 | 0.44271 | 4.8 | 0.15495
|  |  | 4.82 | 0.44087 | 4.82 | 0.1543
|  |  | 4.84 | 0.43905 | 4.84 | 0.15367
|  |  | 4.86 | 0.43724 | 4.86 | 0.15303
|  |  | 4.88 | 0.43545 | 4.88 | 0.15241
|  |  | 4.9 | 0.43367 | 4.9 | 0.15179
|  |  | 4.92 | 0.43191 | 4.92 | 0.15117
|  |  | 4.94 | 0.43016 | 4.94 | 0.15056
|  |  | 4.96 | 0.42843 | 4.96 | 0.14995
|  |  | 4.98 | 0.42671 | 4.98 | 0.14935
|  |  | 5 | 0.425 | 5 | 0.14875
|  |  | 5.02 | 0.42331 | 5.02 | 0.14816

## STATIC-R3
محاسبه ضریب زلزله ویرایش سوم
|  | ارتفاع سازه از تراز پایه |  | 50.4 | m
|  | درجه اهمیت سازه |  | متوسط |  | I= | 1
|  | پهنه قرارگیری سازه |  | A=0.35 |  | A= | 0.35
|  | انتخاب نوع زمین |  | II
|  |  | T0= | 0.1
|  |  | Ts= | 0.5
|  |  | S= | 1.5
انتخاب سیستم سازه ای
|  |  | نوع اسکلت | بتنی | 0.07 |  | 1
|  |  | سیستم سازه | قاب خمشی
| ضریب رفتار سازه |  | R= | 10
محاسبه زمان تناوب اصلی سازه
|  |  |  | خیر | سازه میانقاب دارد؟
زمان تناوب حاصل از تحلیل (نرم افزار) |  |  |  | 3
T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) |  |  |  | 1.6551 | sec
| B=(S+1)(Ts/T)^0.66= |  |  | 1.1255 | B-drift= | 0.75709
کنترل نسبت B/R |  |  | B/R= | 0.11255 | > | 0.1 | OK
|  | C=A.B.I/R= |  | 0.039393
|  |  | Ca | 0.15757
|  |  | Cv | 0.652
|  |  | Ca-drift | 0.14
|  |  | Cv-drift | 1.05