## Sheet1
| دسته بندی ها | جاذب نقطه ای (1) | [9 empty] | ستون آبی نوسانگر (2) | [8 empty] | تجمیع و بالاروی موج (3) |  |  |  | نوسانگر سرج موج (4) | [9 empty] | اختلاف فشار زیر آبی (5)
شاخص اصلی | نام مبدل زیر شاخص | ال 10 | شناور توان او پی تی (OPT powerbouy) | شناور آبی* | شناور ارشمیدس* /AWS | آپسالا/ seabased AB | ستاره موجی | ضربه موج | CETO | آونگی | غریق نجات | اردک سالتر | آناکوندا | نهنگ بزرگ | لینکس اقیانوس* | عقاب دریایی | ستاره موجی | پیکو | لیمپت* | نهنگ بزرگ | تاپچان | اژدهای موجی* | صدف* | ژنراتور مخروطی دریایی | صدف* | پلامیس* | صدف* | آونگی | موج زیستی (با توجه به IEA در کتگوری other هست) | آناکوندا | انرژی موج | سیرو( در کتگوری other در IEA) | غلتک موج | ضربه موج | DMP یا Seanergy | CETO
قابلیت اطمینان/استراتژیک | وابستگی به واردات
وضعیت تامین کننده و روابط سیاسی حاکم
| کشور تولید کننده | سوئد(2013) امریکا (2008) | امریکا، UK | امریکا*, انگلستان*، کانادا (شفقت) | اسکاتلند*، پرتغال | سوئد | دانمارک | ایرلند، امریکا(شفقت) | استرالیا | ژاپن | بریتانیا | دانمارک و اسپانیا |  | ژاپن | استرالیا | UK | دانمارک | جزیره پیکو ،پرتغال | اسکاتلند | ژاپن | نروژ | دانمارک | اسکاتلند(اولین نصب) | نروژ | اسکاتلند(اولین نصب) | پرتغال و اسکاتلند* | اسکاتلند(اولین نصب) | ژاپن | استرالیا *و پرتغال | UK | loch ness, اسکاتلند | France(IEA) | فنلاند* و پرتغال | ایرلند |  | استرالیا
موقعیت مکانی تامین کننده
دسترس پذیری | گارانتی و سرویس تجهیزات
دسترسی به قطعات یدکی: امکان تامین از تولید کننده
دسترسی به قطعات یدکی: امکان تولید و ساخت در داخل
همکاری R&D بین تولید کننده و خریدار
در دسترس بودن تکنولوژی تولید، انتقال، توزیع (ژنراتور، سیستم انتقال قدرت، اتصال به شبکه مصرف) و سهولت در فراهم کردن زیر ساخت لازم
سهولت ساخت
سهولت نصب، راه­اندازی و کنترل مزرعه
سهولت تعمیر و نگهداری
سهولت انتقال، توزیع و به کارگیری برق تولیدی
| MANUFACTURABILITY |  | medium | good | medium | medium | medium | unknown | good |  | good | medium to poor | medium | medium | medium | medium |  | medium | medium | medium | medium | medium to low |  | medium to poor |  | good | good | medium | medium | medium | good | medium | good
| MAINTENANCE |  | low | low | medium | medium | low | unknown | medium |  | medium | medium | meduim | low | low | medium |  | medium | low | low | low | medium to low |  | low |  | low | medium to low | medium | medium | meduim | low | medium | medium
دانش فنی | نیاز به دانش فنی نیروی منخصص
قابلیت بومی سازی
میزان استفاده از منابع بومی انسانی
میزان استفاده از منابع بومی تجهیزات
تکنولوژیکی و فنی | توضیحات | امریکا 2008 ،سوئد 2012// wave energy converted diretly to electericity by linear generator without hydrolic PTO// floating | نمونه 40 کیلو واتی 2008، 10 تن وزن ، ثابت شده در دریا | ساخت امریکا 2003و هزینه ساخت 2، دو میلیون دلار، ثابت شده در دریا،اکوابوی 1 شکست خورد ولی اطلاعاتی از 2 هنوز در دسترس نیست. Part-scale model testing – sea trials, http://www.aquaenergygroup.com/ | ،2007 _ 2011، ثابت شده در دریا، سیستم هیدرولیکی، هزینه 2 میلیون پوندpre_commercial تا 2010، نمونه تجاری تا 1Mw تولید خواهد داشت, floating flexible mooring, Full-scale prototype -offshore-demonstration – single device at sea, http://www.awsocean.com/ | 2005-2011، هزینه ساخت و نگهداری پایین، ثابت شده- To be competitive on the global energy market, the UU WEC concept is intended for WEC farms of about 1000 low-cost units each.- 2km from shore | در حال تست 2009، قابلیت مانور در میزان تولید nearshore,fixed structure, installation po: seabed, generator po: within the body partscale model testing-sea trials, wavestarenergy.comو، fixed | 1999-2013، تست در دریا 2008، هزینه 5 م دلار،شناور, part-scale model testing- tank testing, http://www.sei.ie/index.asp?locID=344&docID=-1 ----Size: 15m diameter Weight: 440 tons Developed | fixed, nearshore, part scale model testing-sea trial/ CETOl is near shore , CETOll is offshore and much larger | شبیه ویورولر اما در شورلاین | سواحل falmouth ، نصب در سال 2012، حدود 42 میلیون (؟)، ثابت و شناور بر سطح دریا// Depends on number of PTO’s on the device, each PTO has the capacity of 80kW. 3 to 5 PTO’s will be placed on the device. | 2013, offshore,floating, installation position: under the ocean surface, generator position: in water | شناور در آب, hydraulic turbine, nearshore, floating, installation position:under the ocean surface, generator position: whinin the body | 1998، موقعیت ژنراتور روی سطح و داخل دستگاه، ثابت در سطح اقیانوس, installation position: ocean surface, floating,offshore | 2008تا 2009 که از سرویس خارج شد، هم در خط ساحلی و هم آب با عمق 50 متر قابل استفاده. -. بعد از شکست به wave power renewables limited در هنگ کنگ فروخته شد و در دست توسعه قرار گرفت (ازسال 2014) | ثابت در دریا, nearshore, fixed structure under the ocean surface, generator po: above free surface, most powerful WEC which rated 1Mw | در حال تست 2009، قابلیت مانور در میزان تولید near shore, partscale model testing-sea trials, wavestarenergy.comو، fixed | 1985 و 2004 توان 75 kw جزیره پیکو و azores، ثابت در دریا, Full-scale prototype demonstration – single device at sea ,http://www.pico-owc.net/ shorebased | , onshore, fixed structure, installation position: onshore,generator position: onshore | 1998، موقعیت ژنراتور روی سطح و داخل دستگاه، ثابت در سطح اقیانوس, installation position: ocean surface, floating,offshore | نروژ 1985 سه متر بالاتر از سطح دریا، محدود به ساحل با آبهای عمیق و صخره های ساحلی | اولین نمونه 2003، 12 الی 43 Gwh/year، بالغ, floating flexible mooring, info@wavedragon.net,, , offshore, floating, installation position: ocean surface, part scale model testing-ses trials// single unit, or in arrays of up to 200 units | ازمایش در اسکاتلند 2008شروع | سازه در ساحل سال 2000 تولید 500 kwh, floating,rigid mooring, tank tests، طبق ادعای سازنده در آفشور هم قابل برپایی ست، محدود به سایتهایی با سواحل شیبدار با ابهای عمیق |  | شناور بر سطح دریا،2008 پرتغال، 2010 اسکاتلند، اولین مزرعه چند بخشی تجاری در جهان.offshore(5-10km) ,floating, installation position: ocean surface, generator po: within the body, flexible mooring, Full-scale prototype demonstration – multiple devices at sea, http://www.oceanpd.com//Mooring USD 0.3–0.4 million Installation USD 1.2–1.6 million Shipping USD 0.18–0.24 million | ازمایش در اسکاتلند 2008شروع, fixed, Part-scale model testing – tank testing, http://www.aquamarinepower.com/, location: nearshore, installation position:seabed-fixed structure, generator position: onshore، بعد از راه اندازی به شبکه برق انگلستان وصل شد، شرکت سازنده امیدوار است تا 2020 به تجاری سازی با ظرفیت 1000MW برسد. | شبیه ویورولر اما در شورلاین | انتقال فشار هیدرولیک حاصله به ساحل, nearshore, fixed structure, installation position: seabed, generator position: in water | شناور در آب, hydraulic turbine, nearshore, floating, installation position:under the ocean surface, generator position: whinin the body --- low cost energy,light weight rubber structure, good energy capture, few parts,survivability no 'harf limits' , scaleable, reliable, high capacity factor, low maintenance | 2010 در حال تست، پیش بینی اجرا 2016، http://www.owel.co.uk/offshore (2-3 km from shore) | شرکت RWE 2012 تولید تا 500، floating, flexible mooring, concept design, http://www.eurogif.org/wimages/workshop_2_pres2.pdf | در فنلاند و پرتغال سه پلت استفاده شد تا به ظرفیت 300 kw برسد، 2002, submerged, http://www.aw-energy.com/ , part scale model testing- sea trials, near shore based (0.3-2 lm from the shore/in the breaking waves) / The technology can be deployed as single units or in farms. | 1999-2013، تست در دریا 2008، هزینه 5 م دلار،شناور |  | fixed, nearshore, part scale model testing-sea trials
| - توان امواج ورودی (Kw/m) | 20 | 50 | 15_50 | 15 | 20 | 24 | 20-70 |  | 15 | 20-70 | 24 | 50 | 15 | 50 | 50 | 24 | 40 | 15 | 15 | 40 | 26-60 | 20-40 | 19 | 20-40 | 15-40 | 20-40 | 15 | 50 | 50 | 44 | 40 | 15 | 20-70
| - ساحل | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | بله | _ | _ | _ | _ | می تواند بله | _ | _ | بله | بله | _ | بله | _ | _ | بله | _ | _ | _ | بله | _ | _ | _ | _ | _ | _
| راندمان (%) | 13_18 | 12 | 29.9 | 25_35 | 30 | 2019-09-22 | 35 |  |  | 12 |  |  | 24-30 |  |  | 2019-09-22 | 20 |  | 24-30 |  | 15-19 | 22 تا 55 | 30 |  | 25_40 | 22 تا 55 | 40-60 |  |  |  | 16 تا 25 | 25_40 | 35
| قرارگیری در دریا (دوری و نزدیکی به ساحل) | [5 empty] | nearshore |  | nearshore/offshore |  |  | offshhore |  | offshore | onshore/nearshore | nearshore |  |  | onshore |  | onshore | offshore |  |  |  | offshore | nearhsore | onshore | nearshore | nearshore | offshore |  | nearshore
| - ارتفاع امواج | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| - دامنه امواج | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| نیاز به بستر دریا | _ | بله (؟) | بله | بله | بله | بله | _ | بله |  | بله | _ | _ | بله | _ | بله | بله | بله | _ | بله (؟) | _ | _ | بله | _ | بله | _ | بله | بله | بله | _ | _ | _ | بله | _ |  | بله
| عمق (متر) |  | 30-60 | 40-80 | 25-100 | 20-100 | 2_30 / 20-25 | 50 | 20 | _ | ثابت و شناور | 10_30 | 20 | 40 | 50 شناور دور از ساحل | 15_20 | 2_30 | 7 | 15 | 40 | 20 | 20-30 | 15-20 | 15-19 | 15-20 | 50-60 | 15-20/10 -15 | _ | 6_23 | 20 | 30 | 50 | 8_20 | 50
| - پایداری امواج | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Generation capacity | 10_15 | 40(currently)_500(goal) | 250 per buoy | 2470 kW | 15kw per unit/ 1MW farms | 3MW estimated | 1000 | 260 | 20_300 | 30kW (3 PTOs, current config) 50kW (5 PTOs) | 375 | 1000 | 110 | بین 100 kw تا1.5 Mw بسته به شرایط دریا | 500-2000 | 500-6000 | 400 | 500 kw | 110 | 350 | 1.5 ,4, 7 and 12 MW devices | 300_600 | 150 | 300 | 750 (device capacity)-30 MW frm (square kilometer) | 300_600 KW per unit | 20_300 | 500,1000 & 2000 KW | 1 Mw(expected) | 100kw per buoy | 500 | 350-1000kW per unit | 150_500
| MOORING SYSTEM | yes | yes |  |  |  | no | yes |  |  | yes(for PTO) | yes | yes | yes |  | no |  |  | no | yes |  | yes |  |  |  | yes | no |  | no | yes |  | yes | no
| development stage |  | contract to us navy to build a 2MW wave farm | mature/production | pre commercial(mid-2017) | mature | mature | optimization/ R&D phase | mature |  | full scale sea trails | early testing stage |  | sea trial | sea trial | during deployment destriyed |  | connected to the local grid but bc of a problem,power production is limited | mature/production |  | unknown | mature-installed 7Mw device off the Whale coadt |  | concept |  | mature/installed a farm with 2.25Mw capacity | design optimization and testing during2007 |  | unknown | scale model testing in wave tank | concept | prototype | production
امکان توسعه سیستم
قابلیت هیبرید کردن با سایر منابع تجدید پذیر
قابلیت ذخیره سازی توان تولیدی
| زنراتور مورد استفاده | ژنراتور خطی، درون آب و داخل دستگاه | داخل بدنه در آب | هیدروالکتریک توربین، روی سطح و داحل دستگاه | هیدروالکتریک توربین، درون آب و داخل دستگاه | ژنراتور خطی، درون آب و داخل دستگاه, | بالای سطح آب, موتور هیدرولیکی | ژنراتور خطی، درون آب و داخل دستگاه | هیدرولیک پمپ ، ژنراتور درساحل | خارج از آب،هیدرولیکی پر فشار | Comprised of a high cycle winch, a belt drive gear box and an actively controlled generator | در آب hydraulic توربین و ژنراتور الکتریکی | شناور در سطح آب, توربین هیدرولیک، داخل بدنه، | نیوماتیکی، روی سطح و داخل دستگاه | بالای سطح آب, air turbin | بالای سطح آب, air turbin | بالای سطح آب | بالای سطح آب, ولز توربین | ساحل، نیوماتیکی | نیوماتیکی، روی سطح و داخل دستگاه | خارج از آب | در آب، هیدرو توربین، توربین کاپلان (تبدیل موج به انرژی مکانیکی).مگنت ژنراتور تبدیل به الکتریسیته | هیدروالکتریک در ساحل | خارج از آب، ژنراتور الکتریکی | هیدروالکتریک در ساحل | ، موتور هیدرولیکی، داخل بدنه | هیدروالکتریک توربین، که ژنراتور 315kwای را به حرکت در می اورد onshore | خارج از آب،هیدرولیکی پر فشار | در آب موتور هیدرولیک | شناور در سطح آب, توربین هیدروالکتریک، داخل بدنه، | linear generator | داخل بدنه ، در سطح آب، هیدروالکتریک | هیدروالکتریک توربین، در ساحل | ژنراتور خطی، درون آب و داخل دستگاه |  | هیدرولیک ژنراتور درساحل
اقتصادی | هزینه مبدل (ساخت) |  |  | 3 m $ for 4 units///200,000$ per unit (2015) | 4-6 m$ | هزینه ساخت و نگهداری کم |  | 5 م دلار |  |  | 1.6m $ for material |  |  |  | 7 م دلار تا 2014 | [6 empty] | دیوایس 4 مگاواتی بین 10 تا 12 م $ در 2004-Estimated cost: 13.5 mill. Euros. Unit cost: 0.11 euros/kWh---//16.8 m per unit |  | 1 م یورو |  | 4.7–6.3 million $ /// 25m$ per unit | در مجموع 11 م یورو گرنت دریافت کرد, |  |  | low |  |  |  | 5 م دلار
| هزینه سرمایه در هر نصب (Capital cost per installed ($ kW−1) | [24 empty] | 3671
تعداد مبدل موردنیاز
| هزینه عملیات و نگهداری Operating & maintenance cost ($ kWh−1) | [24 empty] | 0.042 |  |  |  | low
هزینه ژنراتور
| هزینه سیستم انتقال قدرت(Cost of underwater transmission cable ($ km−1) | [24 empty] | 1664000
| هزینه اتصال به شبکه Cost of overland transmission cable ($ km−1) | [24 empty] | 64499
| هزینه خطوط مهار سازی (Cost of mooring lines ($ m−1) | [24 empty] | 20
هزینه طراحی و ساخت
هزینه نگهداری و تعمیر (یه هزینه عملیات و نگهداری گذاشتیم)
هزینه نصب و بهره برداری
هزینه تعمیر و نگهداری
زمان نصب و راه اندازی
| قیمت تمام شده واحد برق Price of electricity ($ kWh−1) | [24 empty] | 0.235
| نرخ نزول Discount rate | [24 empty] | 0.08
اجتماعی | اخلال در معیشت ساکنین و رفت وآمد
تاثیر بر بهداشت و ایمنی بومیان
اخلال در مسیر کشتی و حمل و نقل دریایی
تاثیر بر صنعت توریسم
تاثیر بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
از دست دادن یا تغییر شغل
درامد زایی مبتنی بر ایجاد شغل
اثرپذیری فرهنگی بومیان به واسطه راه اندازی سیستم جدید
نیاز مصرف (همخوانی نیاز مصرفی بومیان با حجم تولید)
| فضای مورد نیاز برای استقرار مبدل ها و برپایی مزرعه | قطر بویه 4 م | 40kW unit has a 3.7m diameter and is 15.8m long. The 500kW system will have a 12.8m diameter and will be 19m long. | قطر بویه 7م، ارتفاع 30 م | قطر بویه 8 م | قطر 4تا7، ارتفاع 25 |  | قطر 20 ارتفاع 65م | 20.4 m long, 4.6 m high |  | 16m outer diameter,1 m depth |  |  | 30*50 | 20 *40*5 m |  |  | عرض 12 متر |  | 30*50 | حوضچه 170 * 40 | عرض دیوایس تا 390 متر | 12*18 | عرض 10 متر | 12*18 | طول:150تا180 ، قطر 3.5 تا 4 | 12*18*4 |  |  | 150 m (long), 6m (diameter) | point absorber | عرض 13 تا 30 | 30*50 | قطر 20 ارتفاع 65م
| ENVIRONMENTAL IMPACT |  | low | low | medium | low | low |  | medium to low |  | medium | low | low | low | medium | medium |  | medium | high | low | medium | low |  | high |  | low | medium | medium | low | low | low | low | medium
محیط زیست | آلودگی های بصری
آلودگی خاک
آلودگی های صوتی
تولید گازهای گلخانه­ای
تاثیر بر آبزیان و صنعت شیلات
تاثیرات الکترومغناطیسی (کابل انتقال برق آفشور)
تاثیر بر هیدروگرافی(حداکثر تاثیر در نزدیکی نصب و خطوط ساحلی است)
اثر صخره ای صنوعی
(کیفیت آب)نشت تصادفی مایعات از سیستم­های هیدرولیک
تاثیر بر مهاجرت و زندگی پرندگان و آبزیان مهاجر