## Technical
|  | Si0(1401) |  | CE |  | LR |  | LT |  | CF |  | Udtot | UDi(GWy) |  | W(GW) | FD(GWy) |  |  |  | LT0
Gas heater | GH | 0.753 | GH | 0.75 | GH | 0 | GH | 15 | GH | 0.31084 | GH | 32.923 | 24.791 | GH | 79.7537 | 33.0547 | GH | 0.7652 | GH | 5
Package | Pack | 0.138 | Pack | 0.7 | Pack | 0 | Pack | 15 | Pack | 0.28356 | Pack | 32.923 | 4.5434 | Pack | 16.0225 | 6.4905 | Pack | 0.1222 | Pack | 5
central heating | CentH | 0.0679 | CentH | 0.68 | CentH | 0 | CentH | 15 | CentH | 0.28527 | CentH | 32.923 | 2.2355 | CentH | 7.8362 | 3.2875 | CentH | 0.0673 | CentH | 5
oil heater | OH | 0.0124 | OH | 0.65 | OH | 0 | OH | 15 | OH | 0.24817 | OH | 32.923 | 0.40825 | OH | 1.645 | 0.62807 | OH | 0.0168 | OH | 5
El heater | EH | 0.0243 | EH | 1 | EH | 0 | EH | 15 | EH | 0.17123 | EH | 32.923 | 0.80003 | EH | 4.6722 | 0.80003 | EH | 0.0234 | EH | 5
LPG heater | LH | 0.0024 | LH | 0.65 | LH | 0 | LH | 15 | LH | 0.20548 | LH | 32.923 | 0.079015 | LH | 0.38454 | 0.12156 | LH | 0.0031 | LH | 5
condensing boiler | CONH | 0.001 | CONH | 0.95 | CONH | -0.2 | CONH | 15 | CONH | 0.28356 | CONH | 32.923 | 0.032923 | CONH | 0.11611 | 0.034656 | CONH | 0.001 | CONH | 0
solar | SOH | 0.001 | SOH | 1 | SOH | -0.1 | SOH | 15 | SOH | 0.26655 | SOH | 32.923 | 0.032923 | SOH | 0.12351 | 0.032923 | SOH | 0.001 | SOH | 0

## intang
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gas heater | 0.0065778 | 0.0065778 | 0.0065777 | 0.0065775 | 0.0065774 | 0.0065772 | 0.0065772 | 0.0065771 | 0.006577 | 0.0065768 | 0.0065766 | 0.0065764 | 0.0065762 | 0.006576 | 0.0065757 | 0.0065755 | 0.0065752 | 0.0065749 | 0.0065747 | 0.0065744
Package | 0.0048694 | 0.0048694 | 0.0048705 | 0.0048716 | 0.0048729 | 0.0048742 | 0.0048755 | 0.0048768 | 0.004878 | 0.0048792 | 0.0048804 | 0.0048816 | 0.0048828 | 0.004884 | 0.0048852 | 0.0048864 | 0.0048876 | 0.0048889 | 0.0048901 | 0.0048913
central heating | 0.0056807 | 0.0056807 | 0.0056806 | 0.0056805 | 0.0056804 | 0.0056803 | 0.0056802 | 0.0056801 | 0.00568 | 0.0056799 | 0.0056798 | 0.0056797 | 0.0056797 | 0.0056796 | 0.0056795 | 0.0056794 | 0.0056794 | 0.0056793 | 0.0056792 | 0.0056791
oil heater | 0.007062 | 0.007062 | 0.007062 | 0.007062 | 0.007062 | 0.0070619 | 0.0070619 | 0.0070619 | 0.0070619 | 0.0070618 | 0.0070618 | 0.0070618 | 0.0070618 | 0.0070617 | 0.0070617 | 0.0070617 | 0.0070617 | 0.0070617 | 0.0070616 | 0.0070616
El heater | 0.005267 | 0.005267 | 0.0052672 | 0.0052673 | 0.0052676 | 0.0052679 | 0.0052685 | 0.0052691 | 0.0052695 | 0.0052697 | 0.0052699 | 0.0052701 | 0.0052702 | 0.0052702 | 0.0052703 | 0.0052704 | 0.0052704 | 0.0052705 | 0.0052705 | 0.0052706
LPG heater | 0.0047241 | 0.0047241 | 0.0047244 | 0.0047246 | 0.0047247 | 0.0047249 | 0.004725 | 0.0047251 | 0.0047252 | 0.0047253 | 0.0047255 | 0.0047256 | 0.0047257 | 0.0047257 | 0.0047258 | 0.0047259 | 0.004726 | 0.0047261 | 0.0047261 | 0.0047262
condensing boiler | 0.0074203 | 0.0074246 | 0.0061343 | 0.0054904 | 0.0050688 | 0.004757 | 0.0045108 | 0.0043078 | 0.0041358 | 0.0039859 | 0.0038533 | 0.0037334 | 0.0036247 | 0.0035249 | 0.0034321 | 0.0033461 | 0.0032655 | 0.00319 | 0.0031187 | 0.0030516
solar | 0.017795 | 0.017795 | 0.016158 | 0.01527 | 0.014605 | 0.014071 | 0.013622 | 0.013235 | 0.012897 | 0.012596 | 0.012325 | 0.012078 | 0.011848 | 0.011632 | 0.011427 | 0.011236 | 0.011054 | 0.010881 | 0.010716 | 0.01056
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gas heater | 57621705.0553 | 57621705.0553 | 57620486.7428 | 57619185.7636 | 57617745.9561 | 57616231.9142 | 57616196.602 | 57615584.1827 | 57614514.3638 | 57613102.4957 | 57611435.9391 | 57609582.7014 | 57607590.5513 | 57605495.2229 | 57603320.1341 | 57601079.3927 | 57598788.3266 | 57596447.1524 | 57594056.0144 | 57591615.0069
Package | 42655975.5004 | 42655975.5004 | 42665472.5002 | 42675084.6597 | 42686612.1905 | 42698044.3668 | 42709369.5791 | 42720411.4698 | 42731254.5443 | 42741982.7005 | 42752659.6181 | 42763089.7621 | 42773525.8956 | 42783991.4833 | 42794500.7448 | 42805060.9331 | 42815671.4417 | 42826327.0223 | 42837021.9894 | 42847750.2519
central heating | 49762614.0601 | 49762614.0601 | 49761807.3097 | 49761010.545 | 49760218.7783 | 49759434.9806 | 49758681.98 | 49757696.0447 | 49756797.2877 | 49755966.1251 | 49755187.3718 | 49754448.607 | 49753741.0381 | 49753057.4826 | 49752393.1511 | 49751745.2528 | 49751110.7156 | 49750490.1373 | 49749884.148 | 49749293.4047
oil heater | 61863553.2544 | 61863553.2544 | 61863312.2359 | 61863073.7181 | 61862839.2959 | 61862608.8316 | 61862382.411 | 61862159.9152 | 61861941.5291 | 61861727.3847 | 61861517.554 | 61861312.0837 | 61861111.0174 | 61860914.3473 | 61860722.0523 | 61860534.1034 | 61860351.7308 | 61860174.8866 | 61860003.5176 | 61859837.5664
El heater | 46138715.0058 | 46138715.0058 | 46140358.2671 | 46141956.0658 | 46144365.4104 | 46146569.0364 | 46152484.4239 | 46157112.4941 | 46160425.1347 | 46162786.2466 | 46164470.9455 | 46165688.865 | 46166596.8683 | 46167306.2618 | 46167890.0782 | 46168392.2602 | 46168867.9859 | 46169318.7635 | 46169746.0132 | 46170151.0717
LPG heater | 41383151.8845 | 41383151.8845 | 41385559.88 | 41387116.765 | 41388460.3374 | 41389706.4873 | 41390881.0419 | 41391993.1633 | 41393047.8715 | 41394047.0908 | 41394978.4511 | 41395862.6029 | 41396701.9581 | 41397498.8139 | 41398255.3587 | 41398973.6763 | 41399655.7423 | 41400303.4419 | 41400918.5656 | 41401502.8138
condensing boiler | 65001576.672 | 65039791.4602 | 53736592.6304 | 48095595.3782 | 44402973.7196 | 41671335.6858 | 39514241.8278 | 37736299.7762 | 36229603.6771 | 34916547.7202 | 33755171.8848 | 32705019.3934 | 31752290.1073 | 30877900.8215 | 30065477.0453 | 29311763.2316 | 28606039.4502 | 27944008.8507 | 27319834.4135 | 26731924.7138
solar | 155880892.546 | 155880892.546 | 141543924.1027 | 133763528.714 | 127938490.5585 | 123262331.7005 | 119327797.0966 | 115939063.6694 | 112976959.8485 | 110338830.9303 | 107970317.9431 | 105807612.0334 | 103787649.2631 | 101892709.3862 | 100103244.7688 | 98423838.827 | 96829764.6222 | 95316917.8153 | 93876188.4573 | 92507334.191

## economical
|  | Si0(1401) |  | IC(MIRR/kW) |  | MC
Gas heater | GH | 0.753 | GH | 8.5373 | GH | 0.17075
Package | Pack | 0.138 | Pack | 13.6831 | Pack | 0.34208
central heating | CentH | 0.0679 | CentH | 16.9576 | CentH | 0.50873
oil heater | OH | 0.0124 | OH | 2.339 | OH | 0.028068
El heater | EH | 0.0243 | EH | 15.7881 | EH | 0.078941
LPG heater | LH | 0.0024 | LH | 5.8475 | LH | 0.070169
condensing boiler | CONH | 0.001 | CONH | 22.0449 | CONH | 0.4409
solar | SOH | 0.001 | SOH | 50.9197 | SOH | 1.0184

## FPrice
|  | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
gas(Rial/kWh) | 1 | 136.9745 | 145.8779 | 155.3599 | 165.4583 | 176.2131 | 187.667 | 199.8653 | 212.8566 | 226.6922 | 241.4272 | 257.12 | 273.8328 | 291.6319 | 310.588 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762 | 330.7762
oil(Rial/kWh) | 2 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 147.7143 | 152.7366 | 157.9296 | 163.2992 | 168.8514 | 174.5923 | 180.5285 | 186.6665 | 193.0131 | 199.5756 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611 | 206.3611
electricity(Rial/kWh) | 3 | 1062 | 1274.4 | 1529.28 | 1835.136 | 2202.1632 | 2642.5958 | 3171.115 | 3805.338 | 4566.4056 | 5479.6867 | 6575.6241 | 7890.7489 | 9468.8987 | 11362.6784 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141 | 13635.2141
LPG(Rial/kWh) | 4 | 2608.8348 | 4252.4008 | 6931.4133 | 11298.2036 | 18416.0719 | 30018.1971 | 48929.6614 | 79755.348 | 130001.2172 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841 | 211901.9841
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
gas(MIRR/GWy) | 1 | 1199896.8177 | 1277890.1108 | 1360952.968 | 1449414.911 | 1543626.8802 | 1643962.6274 | 1750820.1982 | 1864623.511 | 1985824.0393 | 2114902.6018 | 2252371.2709 | 2398775.4035 | 2554695.8048 | 2720751.0321 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492 | 2897599.8492
oil(Rial/kWh) | 2 | 1251428.5714 | 1251428.5714 | 1251428.5714 | 1251428.5714 | 1293977.1429 | 1337972.3657 | 1383463.4261 | 1430501.1826 | 1479138.2228 | 1529428.9224 | 1581429.5058 | 1635198.109 | 1690794.8447 | 1748281.8694 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453 | 1807723.453
electricity(Rial/kWh) | 3 | 9303120 | 11163744 | 13396492.8 | 16075791.36 | 19290949.632 | 23149139.5584 | 27778967.4701 | 33334760.9641 | 40001713.1569 | 48002055.7883 | 57602466.946 | 69122960.3351 | 82947552.4022 | 99537062.8826 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591 | 119444475.4591
LPG(Rial/kWh) | 4 | 22853393.0858 | 37251030.7298 | 60719180.0896 | 98972263.5461 | 161324789.5801 | 262959407.0156 | 428623833.4355 | 698656848.4998 | 1138810663.0547 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791 | 1856261380.7791

## CapFac
GH | 0.31084
Pack | 0.28356
CentH | 0.28527
OH | 0.24817
EH | 0.17123
LH | 0.20548
CONH | 0.28356
SOH | 0.26655

## Demand
Urban (heating) | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
final Urban heating 1 (GWy) | 32.923 | 33.6118 | 33.948 | 34.44 | 35.096 | 35.6782 | 36.1948 | 36.5474 | 37.0394 | 37.392 | 38.0316 | 38.3514 | 38.7204 | 39.2534 | 39.442 | 39.9422 | 40.3276 | 40.7458 | 40.959 | 41.246 | 41.7298 | 41.9758 | 42.2218 | 42.599 | 42.886 | 43.1894 | 43.3206 | 43.665 | 44.0914 | 44.28 | 44.5916 | 44.8376 | 45.0426 | 45.2804 | 45.51 | 45.8708 | 45.9528 | 46.3464 | 46.658 | 46.7728