## Tabelle1
Name | Grid | Terminal | Terminal | Act.Pow. | React.Pow. | App.Pow. | Pow.Fact. | Out of Service | Rated Power | Inom
|  | StaCubic | Busbar | kW | kvar | kVA |  |  | kVA | kA
EV1 | LV_Grid |  | 945 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV10 | LV_Grid |  | 1277 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV100 | LV_Grid |  | 2128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV101 | LV_Grid |  | 1732 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV102 | LV_Grid |  | 249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV103 | LV_Grid |  | 247 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV104 | LV_Grid |  | 1313 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV105 | LV_Grid |  | 645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV106 | LV_Grid |  | 397 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV107 | LV_Grid |  | 939 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV108 | LV_Grid |  | 1544 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV109 | LV_Grid |  | 1264 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV11 | LV_Grid |  | 246 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV110 | LV_Grid |  | 1550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV111 | LV_Grid |  | 1230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV112 | LV_Grid |  | 1144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV113 | LV_Grid |  | 1194 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV114 | LV_Grid |  | 1172 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV115 | LV_Grid |  | 1050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV116 | LV_Grid |  | 2130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV117 | LV_Grid |  | 1859 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV118 | LV_Grid |  | 2126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV119 | LV_Grid |  | 303 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV12 | LV_Grid |  | 590 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV120 | LV_Grid |  | 1150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV121 | LV_Grid |  | 366 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV122 | LV_Grid |  | 1557 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV123 | LV_Grid |  | 302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV124 | LV_Grid |  | 886 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV125 | LV_Grid |  | 679 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV126 | LV_Grid |  | 854 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV127 | LV_Grid |  | 708 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV128 | LV_Grid |  | 447 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV129 | LV_Grid |  | 1085 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV13 | LV_Grid |  | 358 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV130 | LV_Grid |  | 783 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV14 | LV_Grid |  | 554 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV15 | LV_Grid |  | 411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV16 | LV_Grid |  | 1519 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV17 | LV_Grid |  | 960 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV18 | LV_Grid |  | 1506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV19 | LV_Grid |  | 1303 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV2 | LV_Grid |  | 1841 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV20 | LV_Grid |  | 492 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV21 | LV_Grid |  | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV22 | LV_Grid |  | 1792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV23 | LV_Grid |  | 206 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV24 | LV_Grid |  | 1478 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV25 | LV_Grid |  | 527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV26 | LV_Grid |  | 1912 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV27 | LV_Grid |  | 1985 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV28 | LV_Grid |  | 473 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV29 | LV_Grid |  | 831 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV3 | LV_Grid |  | 1849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV30 | LV_Grid |  | 190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV31 | LV_Grid |  | 1617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV32 | LV_Grid |  | 2065 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV33 | LV_Grid |  | 989 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV34 | LV_Grid |  | 1212 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV35 | LV_Grid |  | 311 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV36 | LV_Grid |  | 1618 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV37 | LV_Grid |  | 1932 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV38 | LV_Grid |  | 591 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV39 | LV_Grid |  | 1869 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV4 | LV_Grid |  | 1688 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV40 | LV_Grid |  | 416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV41 | LV_Grid |  | 1906 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV42 | LV_Grid |  | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV43 | LV_Grid |  | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV44 | LV_Grid |  | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV45 | LV_Grid |  | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV46 | LV_Grid |  | 1078 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV47 | LV_Grid |  | 2043 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV48 | LV_Grid |  | 1572 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV49 | LV_Grid |  | 1408 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV5 | LV_Grid |  | 833 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV50 | LV_Grid |  | 1793 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV51 | LV_Grid |  | 1579 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV52 | LV_Grid |  | 174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV53 | LV_Grid |  | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV54 | LV_Grid |  | 280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV55 | LV_Grid |  | 1091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV56 | LV_Grid |  | 2047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV57 | LV_Grid |  | 802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV58 | LV_Grid |  | 1438 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV59 | LV_Grid |  | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV6 | LV_Grid |  | 288 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV60 | LV_Grid |  | 2116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV61 | LV_Grid |  | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV62 | LV_Grid |  | 1786 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV63 | LV_Grid |  | 1918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV64 | LV_Grid |  | 2136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV65 | LV_Grid |  | 468 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV66 | LV_Grid |  | 1304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV67 | LV_Grid |  | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV68 | LV_Grid |  | 2090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV69 | LV_Grid |  | 692 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV7 | LV_Grid |  | 184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV70 | LV_Grid |  | 414 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV71 | LV_Grid |  | 2129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV72 | LV_Grid |  | 816 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV73 | LV_Grid |  | 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV74 | LV_Grid |  | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV75 | LV_Grid |  | 1931 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV76 | LV_Grid |  | 448 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV77 | LV_Grid |  | 520 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV78 | LV_Grid |  | 1479 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV79 | LV_Grid |  | 1207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV8 | LV_Grid |  | 1752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV80 | LV_Grid |  | 484 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV81 | LV_Grid |  | 1494 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV82 | LV_Grid |  | 1567 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV83 | LV_Grid |  | 248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV84 | LV_Grid |  | 1022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV85 | LV_Grid |  | 2091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV86 | LV_Grid |  | 1636 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV87 | LV_Grid |  | 748 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV88 | LV_Grid |  | 294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV89 | LV_Grid |  | 1844 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV9 | LV_Grid |  | 1161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV90 | LV_Grid |  | 1163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV91 | LV_Grid |  | 889 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV92 | LV_Grid |  | 1216 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV93 | LV_Grid |  | 292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV94 | LV_Grid |  | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV95 | LV_Grid |  | 1769 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV96 | LV_Grid |  | 1147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV97 | LV_Grid |  | 622 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV98 | LV_Grid |  | 1455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
EV99 | LV_Grid |  | 522 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 0.004
LOAD001 | LV_Grid |  | 1264 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD002 | LV_Grid |  | 1277 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD003 | LV_Grid |  | 1300 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD004 | LV_Grid |  | 1303 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD005 | LV_Grid |  | 1304 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD006 | LV_Grid |  | 1313 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD007 | LV_Grid |  | 1408 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD008 | LV_Grid |  | 1438 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD009 | LV_Grid |  | 1455 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD010 | LV_Grid |  | 1478 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD011 | LV_Grid |  | 1479 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD012 | LV_Grid |  | 1494 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD013 | LV_Grid |  | 1506 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD014 | LV_Grid |  | 1519 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD015 | LV_Grid |  | 1544 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD016 | LV_Grid |  | 1550 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD017 | LV_Grid |  | 1557 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD018 | LV_Grid |  | 1567 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD019 | LV_Grid |  | 1572 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD020 | LV_Grid |  | 1579 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD021 | LV_Grid |  | 1617 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD022 | LV_Grid |  | 1618 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD023 | LV_Grid |  | 1636 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD024 | LV_Grid |  | 1688 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD025 | LV_Grid |  | 1732 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD026 | LV_Grid |  | 1752 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD027 | LV_Grid |  | 1769 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD028 | LV_Grid |  | 1786 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD029 | LV_Grid |  | 1792 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD030 | LV_Grid |  | 1793 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD031 | LV_Grid |  | 1841 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD032 | LV_Grid |  | 1844 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD033 | LV_Grid |  | 1849 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD034 | LV_Grid |  | 1859 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD035 | LV_Grid |  | 1869 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD036 | LV_Grid |  | 1906 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD037 | LV_Grid |  | 1912 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD038 | LV_Grid |  | 1918 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD039 | LV_Grid |  | 1931 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD040 | LV_Grid |  | 1932 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD041 | LV_Grid |  | 1985 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD042 | LV_Grid |  | 2008 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD043 | LV_Grid |  | 2010 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD044 | LV_Grid |  | 2015 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD045 | LV_Grid |  | 2043 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD046 | LV_Grid |  | 2047 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD047 | LV_Grid |  | 2065 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD048 | LV_Grid |  | 2090 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD049 | LV_Grid |  | 2091 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD050 | LV_Grid |  | 2116 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD051 | LV_Grid |  | 2126 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD052 | LV_Grid |  | 2128 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD053 | LV_Grid |  | 2129 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD054 | LV_Grid |  | 2130 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD055 | LV_Grid |  | 2136 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD056 | LV_Grid |  | 32 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD057 | LV_Grid |  | 52 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD058 | LV_Grid |  | 53 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD059 | LV_Grid |  | 61 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD060 | LV_Grid |  | 74 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD061 | LV_Grid |  | 75 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD062 | LV_Grid |  | 167 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD063 | LV_Grid |  | 174 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD064 | LV_Grid |  | 184 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD065 | LV_Grid |  | 190 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD066 | LV_Grid |  | 206 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD067 | LV_Grid |  | 246 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD068 | LV_Grid |  | 247 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD069 | LV_Grid |  | 248 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD070 | LV_Grid |  | 249 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD071 | LV_Grid |  | 280 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD072 | LV_Grid |  | 288 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD073 | LV_Grid |  | 292 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD074 | LV_Grid |  | 294 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD075 | LV_Grid |  | 302 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD076 | LV_Grid |  | 303 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD077 | LV_Grid |  | 311 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD078 | LV_Grid |  | 358 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD079 | LV_Grid |  | 366 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD080 | LV_Grid |  | 397 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD081 | LV_Grid |  | 411 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD082 | LV_Grid |  | 414 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD083 | LV_Grid |  | 416 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD084 | LV_Grid |  | 447 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD085 | LV_Grid |  | 448 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD086 | LV_Grid |  | 468 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD087 | LV_Grid |  | 473 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD088 | LV_Grid |  | 484 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD089 | LV_Grid |  | 492 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD090 | LV_Grid |  | 520 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD091 | LV_Grid |  | 522 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD092 | LV_Grid |  | 527 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD093 | LV_Grid |  | 554 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD094 | LV_Grid |  | 590 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD095 | LV_Grid |  | 591 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD096 | LV_Grid |  | 622 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD097 | LV_Grid |  | 645 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD098 | LV_Grid |  | 679 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD099 | LV_Grid |  | 692 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD100 | LV_Grid |  | 708 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD101 | LV_Grid |  | 748 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD102 | LV_Grid |  | 783 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD103 | LV_Grid |  | 802 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD104 | LV_Grid |  | 816 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD105 | LV_Grid |  | 831 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD106 | LV_Grid |  | 833 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD107 | LV_Grid |  | 854 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD108 | LV_Grid |  | 886 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD109 | LV_Grid |  | 889 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD110 | LV_Grid |  | 939 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD111 | LV_Grid |  | 945 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD112 | LV_Grid |  | 960 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD113 | LV_Grid |  | 989 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD114 | LV_Grid |  | 1000 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD115 | LV_Grid |  | 1022 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD116 | LV_Grid |  | 1050 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD117 | LV_Grid |  | 1078 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD118 | LV_Grid |  | 1085 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD119 | LV_Grid |  | 1091 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD120 | LV_Grid |  | 1144 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD121 | LV_Grid |  | 1147 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD122 | LV_Grid |  | 1150 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD123 | LV_Grid |  | 1161 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD124 | LV_Grid |  | 1163 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD125 | LV_Grid |  | 1172 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD126 | LV_Grid |  | 1194 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD127 | LV_Grid |  | 1207 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD128 | LV_Grid |  | 1212 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD129 | LV_Grid |  | 1216 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007
LOAD130 | LV_Grid |  | 1230 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.95 | 0 | 100000 | 0.007